ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO PREGÃO Nº 027/2020

Processo Administrativo n º 23345001135/2020-49

PREÂMBULO
O presente Termo de Referência é o documento hábil para qualificar, quantificar e especificar tecnicamente as aquisições a que se destinam o certame. Sua redação encontra respaldo e obrigatoriedade nas Leis nº 8.666/93, 10.520/02 e nº 8.078/90; bem como na Lei Complementar 123/06; e nos Decretos nº 10.024/2019, nº 7.892/13, nº 8.538/2015 e demais dispositivos legais e infralegais pertinentes ao objeto licitado, ressaltando que este é um rol exemplificativo e que o instrumento convocatório vincula todos os participantes do certame, que aceitam suas disposições.

DO OBJETO
  1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preço para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, para suprir as necessidades do Setor de Infraestrutura e Serviço, do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – Campus Machado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
  1.2. Especificação, quantidade e valores estimados dos produtos a serem licitados:

ITEM 01
CATMAT: 454413 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Abraçadeira, material: aço carbono zincado, tipo: rosca sem fim, aplicação: fixação mangueira, diâmetro amarração: 2 1,4" a 3 pol.
Descrição detalhada: Abraçadeira p/ mangueira tipo anel de ½”, confeccionada em metal, norma ABNT; selo inmetro. Unidade.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		300		R$ 1,10	R$ 330,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário		Valor total estimado
Pouso Alegre	Unidade		10		R$ 1,10		R$ 11,00
Valor total do item					R$ 341,00

ITEM 02
CATMAT: 454413 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Abraçadeira, material: aço carbono zincado, tipo: rosca sem fim, aplicação: fixação mangueira, diâmetro amarração: 2 1,4" a 3 pol.
Descrição detalhada: Abraçadeira p/ mangueira tipo anel de 1”, confeccionada em metal, norma ABNT; selo inmetro. Unidade
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		200	R$ 2,03	R$ 406,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 2,03
Valor total do item					R$ 406,00

ITEM 03
CATMAT: 454413 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Abraçadeira, material: aço carbono zincado, tipo: rosca sem fim, aplicação: fixação mangueira, diâmetro amarração: 2 1,4" a 3 pol.
Descrição detalhada: Abraçadeira p/ mangueira tipo anel de 3/4”, confeccionada em metal, norma ABNT; selo inmetro. Unidade
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		300	R$ 1,30	R$ 390,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Pouso Alegre	Unidade		10		R$ 1,30	R$ 13,00
Valor total do item					R$ 403,00

ITEM 04
CATMAT: 261261 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Conexão hidráulica, material: polietileno, tipo: adaptador, tipo fixação: roscável, características adicionais: com escama, aplicação: tubulação de água, bitola:1/2".
Descrição detalhada: Adaptador polietileno (preto) ½”; norma ABNT; selo inmetro.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 0,70	R$ 70,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 0,70
Valor total do item					R$ 70,00

ITEM 05
CATMAT: 261262 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Conexão hidráulica, material: polietileno, tipo: adaptador, tipo fixação: roscável, características adicionais: com escama, aplicação: tubulação de água, bitola:3/4".
Descrição detalhada: Adaptador polietileno (preto ¾”; norma ABNT; selo inmetro
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		200	R$ 0,88	R$ 176,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 0,88
Valor total do item					R$ 176,00

ITEM 06
CATMAT: 466200 Tipo - Material de Consumo
Descrição: Conexão hidráulica, material: pvc, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação hidráulica, bitola: 1,2 pol, tipo i: adaptador reto.
Descrição detalhada: Adaptador soldável marrom ½” NBR 5648; norma ABN; selo inmetro.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100		R$ 0,77	R$ 77,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário		Valor total estimado
Pouso Alegre	Unidade		10		R$ 0,77		R$ 7,7
Valor total do item					R$ 84,70

ITEM 07
CATMAT: 380962 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Conexão hidráulica, material: pvc rígido, tipo: adaptador, tipo fixação: soldável, cor: marrom, bitola i: 25 mm x 3,4 pol, características adicionais 1: flange e anel
Descrição detalhada: Adaptador soldável marrom ¾” NBR 5648; norma ABNT, selo inmetro.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 0,87	R$ 87,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Pouso Alegre	Unidade		10		R$ 0,87	R$ 8,70
Valor total do item					R$ 95,70

ITEM 08
CATMAT: 373918 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador com flanges e anel vedação, tipo fixação: soldável, aplicação: caixa d'água, bitola ii: 40 mm x 1 1,4 pol.
Descrição detalhada: Adaptador soldável pvc 1 ¼
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		50	R$ 3,11	R$ 155,50
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade					3,11
Valor total do item					R$ 155,50

ITEM 09
CATMAT: 150758 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Bico para torneira, em metal, para encaixe de qualquer tipo de mangueira de água, máquina de lavar.
Descrição detalhada: Alongador de extensão para torneira 1/2” com 6 cm de comprimento com rosca interna de um lado e externa de outro Norma de Referência -NBR 5626.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 14,70	R$ 1.470,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Pouso Alegre	Unidade		10		R$ 14,70	R$ 147,00
Valor total do item					R$ 1.617,00

ITEM 10
CATMAT: 452039 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Vaso sanitário, material: louça, cor: branca, características adicionais: abertura frontal
Descrição detalhada: Bacia sanitária convencional cor branco Com altura de 38 cm, largura 37,6, tipo de saída vertical
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		20	R$ 145,50	R$ 2.910,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 145,50
Valor total do item					R$ 2.910,00

ITEM 11
CATMAT: 443664 Tipo - Material de Consumo
Descrição: Cano terminal para vaso sanitário cromado.
Descrição detalhada: Cano terminal para vaso sanitário cromado. Unidade
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		50	R$ 30,67	R$ 1.533,50
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 30,67
Valor total do item					R$ 1.533,50

ITEM 12
CATMAT: 150758 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Bico para torneira, em metal, para encaixe de qualquer tipo de mangueira de água, máquina de lavar.
Descrição detalhada: Bico de metal para torneira ½ com retentor contra vazamento.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		300		R$ 2,97	R$ 891,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário		Valor total estimado
Pouso Alegre	Unidade		10		R$ 2,97		R$ 29,70
Valor total do item					R$ 920,70

ITEM 13
CATMAT: 150758 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Bico para torneira, em metal, para encaixe de qualquer tipo de mangueira de água, máquina de lavar.
Descrição detalhada: Bico de metal para torneira ¾ com retentor contra vazamento.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		300	R$ 3,00	R$ 900,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Pouso Alegre	Unidade		10		R$ 3,00	R$ 30,00
Valor total do item					R$ 930,00

ITEM 14
CATMAT: 150413 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: BUCHA, BUCHA
Descrição detalhada: Bucha de redução 1 ½ x 1/2 marrom, marca tigre, amanco ou superior, norma ABNT; selo inmetro.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 3,10	R$ 310,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 3,10
Valor total do item					R$ 310,00

ITEM 15
CATMAT: 150413 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: BUCHA, BUCHA
Descrição detalhada: Bucha de redução 2 x ½”; norma ABNT; selo inmetro, marrom, marca tigre, amanco ou superior.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		50	R$ 9,12	R$ 456,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 9,12
Valor total do item					R$ 456,00

ITEM 16
CATMAT: 51039 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: BUJÃO DE ROSCA USINADO, NOME BUJÃO DE ROSCA USINADO Descrição detalhada: Bujão plástico ½.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 0,78	R$ 78,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Pouso Alegre	Unidade		10		R$ 0,78	R$ 7,80
Valor total do item					R$ 85,80

ITEM 17
CATMAT: 51039 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: BUJÃO DE ROSCA USINADO, NOME BUJÃO DE ROSCA USINADO Descrição detalhada: Bujão plástico ¾.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 1,33	R$ 133,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 1,33
Valor total do item					R$ 133,00

ITEM 18
CATMAT: 364939 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Fita veda rosca, material: teflon, comprimento: 50 m, largura: 19 mm
Descrição detalhada: Fita veda rosca fabricada em PTFE (teflon) para uso em água quente e fria com largura de 19 mm, comprimento de 50 metros na cor branco.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário		Valor total estimado
Campus Machado		Rolo		100	R$ 10,90		R$ 1.090,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade			Valor Unitário	Valor total estimado
Pouso Alegre	Rolo		10			R$ 10,90	R$ 109,00
Valor total do item					R$ 1.199,00

ITEM 19
CATMAT: 431779 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Grelha ralo, material: ferro fundido, tipo: retangular, bitola: 300 x 900 cm, características adicionais: tampa articulada padrão pmsp, aplicação: instalações hidráulico em via de tráfego.

Descrição detalhada: Grelha articulada para bueiros em ferro fundido, nas medidas de 95 cm de comprimento por 36 cm de largura, capacidade de suporte de 30 toneladas. Com certificado de garantia.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		20	R$ 450,17	R$ 9.003,40
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 450,17
Valor total do item					R$ 9.003,40

ITEM 20
CATMAT: 399263 - Tipo: Material Permanente
Descrição: Grelha ralo, material: alumínio, tipo: quadrado, bitola: 150 mm, características adicionais: sem caixilho.
Descrição detalhada: Grelha de ralo em alumínio, medidas de 100x150 mm. Unidade
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		50	R$ 56,90	R$ 2.845,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 56,90
Valor total do item					R$ 2.845,00

ITEM 21
CATMAT: 26395 - Tipo: Material Permanente
Descrição: Hidrômetro dn 1" especificação - diâmetro nominal interno do hidrômetro: 25 mm ou 1" - diâmetro externo da rosca do hidrômetro: g 1 1/4" - vazão nominal: 5,0 m3/h - vazão máxima: 10,0 m3/h - comprimento (sem conexão): 260 mm - homologação inmetro: sim - classe metrológica: classe b aplicações - medição de consumo de água em residências; -

medição de consumo de água em apartamentos; - medição de consumo de água em pequenos sistemas de irrigação; - medição de consumo de água individualizada em condomínio; - medição de rateio de água em sítios e outras propriedades rurais; - medição de consumo de poços artesianos e semi artesianos;
Descrição detalhada: HIDRÔMETRO DN ¾" Pressão máxima 20 bar, fabricado em liga de cobre.* DIÂMETRO NOMINAL INTERNO DO HIDRÔMETRO: 20MM OU 3/4"* DIÂMETRO EXTERNO DA ROSCA DO HIDRÔMETRO: G 1" B* VAZÃO NOMINAL: 1,5M³/H* VAZÃO MÁXIMA: 3,0 M³/H* COMPRIMENTO (SEM CONEXÃO): 115MM * HOMOLOGAÇÃO INMETRO: SIM* CLASSE METROLÓGICA: CLASSE B (PORTARIA INMETRO Nº 246/2000) * MEDIÇÃO DE RATEIO DE ÁGUA EM SÍTIOS E OUTRAS PROPRIEDADES RURAIS;* OUTRAS APLICAÇÕES COERENTES COM A CAPACIDADE DO MEDIDOR.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		50	R$ 171,37	R$ 8.568,50
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 171,37
Valor total do item					R$ 8568,50

ITEM 22
CATMAT: 26395 - Tipo: Material Permanente
Descrição: Hidrômetro dn 1" especificação - diâmetro nominal interno do hidrômetro: 25 mm ou 1" - diâmetro externo da rosca do hidrômetro: g 1 1/4" - vazão nominal: 5,0 m3/h - vazão máxima: 10,0 m3/h - comprimento (sem conexão): 260 mm - homologação inmetro: sim - classe metrológica: classe b aplicações - medição de consumo de água em residências; - medição de consumo de água em apartamentos; - medição de consumo de água em pequenos sistemas de irrigação; - medição de consumo de água individualizada em condomínio; - medição de rateio de água em sítios e outras propriedades rurais; - medição de consumo de poços artesianos e semi artesianos;
Descrição detalhada: Hidrômetro dn 1".especificação - diâmetro nominal interno do hidrômetro: 25 mm ou 1" - diâmetro externo da rosca do hidrômetro: g 1 1/4" - vazão nominal: 5,0 m3/h. Vazão máxima: 10,0 m3/h - comprimento (sem conexão): 260 mm.- homologação inmetro: sim.- classe metrológica: classe b. Aplicações:- medição de consumo de água em residências; - medição de consumo de água em apartamentos; - medição de consumo de água em pequenos sistemas de irrigação;- medição de consumo de água individualizada em condomínio;- medição de rateio de água em sítios e outras propriedades rurais;- medição de consumo de poços artesianos e semi artesianos;
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário		Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		50	352,67		17.633,50
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade			Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade					R$ 352,67
Valor total do item					R$ 17.633,50

ITEM 23
CATMAT: 469296 - Tipo: Material de Consumo Descrição: Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: roscável, aplicação: instalação hidráulica, bitola: 75 mm.
Descrição detalhada: Joelho azul 75 mm de 90°. Atendendo norma NBR 14654/2001.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		50	R$ 73,17	R$ 3.658,50
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 73,17
Valor total do item					R$ 3.658,50

ITEM 24
CATMAT: 240483 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, bitola lado soldável: 40 mm mm, aplicação: rede hidráulica e esgoto, bitola: 40 x 40mm.
Descrição detalhada: Joelho esgoto 40mm.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário		Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 1,60		R$ 160,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade			Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade					R$ 1,60
Valor total do item					R$ 160,00

ITEM 25
CATMAT: 304318 - Tipo: Material Permanente
Descrição: Joelho galvanizado com rosca interna de 1 ½.
Descrição detalhada: Joelho galvanizado ½ “com rosca interna nas duas extremidades.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 5,00	R$ 500,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 5,00
Valor total do item					R$ 500,00

ITEM 26
CATMAT: 304335 - Tipo: Material Permanente

Descrição: Conexão hidráulica, material: ferro galvanizado, tipo: joelho 90°, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 3,4".
Descrição detalhada: Joelho galvanizado ¾ “com rosca interna nas duas extremidades.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100		R$ 6,93	R$ 693,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário		Valor total estimado
	Unidade				R$ 6,93
Valor total do item					R$ 693,00

ITEM 27
CATMAT: 304318 - Tipo: Material Permanente
Descrição: Joelho galvanizado com rosca interna de 1 ½.
Descrição detalhada: Joelho galvanizado com rosca interna de 1 ½. unidade
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		50		R$ 21,67	R$ 1.083,50
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário		Valor total estimado
	Unidade				R$ 21,67
Valor total do item					R$ 1.083,50

ITEM 28
CATMAT: 231222 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, bitola lado roscável: não aplicável pol, bitola lado soldável: 25 mm, características adicionais: não aplicável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, cor: marrom Descrição detalhada: Joelho marrom ¾”(25mm) soldável; norma ABNT marca tigre, amanco, deca ou superior.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 0,79	R$ 79,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 0,79
Valor total do item					R$ 79,00

ITEM 29
CATMAT: 462376 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho, tipo fixação: soldável, bitola: 20 mm.
Descrição detalhada: Joelho marrom ¹/²”(20mm) soldável; norma ABNT marca tigre, amanco, deca ou superior.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 0,65	R$ 65,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 0,65
Valor total do item					R$ 65,00

ITEM 30
CATMAT: 231224 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Conexão hidráulica, material: PVC - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, bitola lado roscável: não aplicável polegada, bitola lado soldável: 32 mm, características adicionais: não aplicável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, cor: marrom. Descrição detalhada: Joelho marrom 1”(32mm) soldável; norma ABNT marca tigre, amanco, deca ou superior.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 2,24	R$ 224,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 2,24
Valor total do item					R$ 224,00

ITEM 31
CATMAT: 263803 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, aplicação: tubulação de água, bitola: 60 mm.
Descrição detalhada: Joelho marrom 2”(60 mm) soldável; norma ABNT marca tigre, amanco, deca ou superior.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 28,13	R$ 2.813,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 28,13
Valor total do item					R$ 2.813,00

ITEM 32
CATMAT: 389644 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA 90 LONGA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA:25 MM.
Descrição detalhada: Curva marrom de 45° ½”; norma ABNT marca tigre, amanco, deca ou superior
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário		Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 1,36		R$ 136,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade			Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade					R$ 1,36
Valor total do item					R$ 136,00

ITEM 33
CATMAT: 247901 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA 45, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA:32 MM.
Descrição detalhada: Curva marrom de 45° 1”(32 mm); norma ABNT marca tigre, amanco, deca ou superior
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário		Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 3,75		R$ 375,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade			Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade					R$ 3,75
Valor total do item					R$ 375,00

ITEM 34
CATMAT: 344601 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Conexão hidráulica, material: pvc, tipo: curva 45°, tipo fixação: soldável, bitola lado soldável: 25 mm.
Descrição detalhada: Curva marrom de 45° 3/4”(25mm); norma ABNT marca tigre, amanco, deca ou superior
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 1,56	R$ 156,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 1,56
Valor total do item					R$ 156,00

ITEM 35
CATMAT: 467062 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: soldável, aplicação: irrigação, bitola: 75 mm, características adicionais 1: irriga lf, pn 125 Descrição detalhada: Luva azul para irrigação pvc 75 mm. Atendendo norma NBR 14654/2001
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		50	R$ 71,50	R$ 3.575,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 71,50
Valor total do item					R$ 3.575,00

ITEM 36
CATMAT: 303398 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Luva pvc, tamanho: 20 mm, tamanho punho: médio, características adicionais: marrom.
Descrição detalhada: Luva de correr pvc ½ (20mm). Unidade
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 8,57	R$ 857,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 8,57
Valor total do item					R$ 857,00

ITEM 37
CATMAT: 462562 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação hidráulica, bitola: 40 mm, tipo i: luva união.
Descrição detalhada: Luva de correr pvc 1 ¼.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário		Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		50	R$ 17,88		R$ 894,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade			Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade					R$ 17,88
Valor total do item					R$ 894,00

ITEM 38
CATMAT: 462550 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: encaixe, aplicação: instalação sanitária, bitola: 50 mm.
Descrição detalhada: Luva de correr 1½”; norma ABNT marca tigre, Amanco, deca ou superior
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		50	R$ 21,66	R$ 1.083,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 21,66
Valor total do item					R$ 1.083,00

ITEM 39
CATMAT: 420005 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de redução, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola ii: 40 x 25 mm Descrição detalhada: Luva de redução soldável pvc 1 ¼(40mm) para ¾(25mm).
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		50		R$ 4,35	R$ 217,50
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário		Valor total estimado
	Unidade				R$ 4,35
Valor total do item					R$ 217,50

ITEM 40
CATMAT: 265066 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Conexão hidráulica, material: pvc rígido, tipo: luva, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 1,2 pol, bitola lado soldável: 25 mm, características adicionais: com bucha de latão, aplicação: instalações prediais água fria.
Descrição detalhada: Luva LR azul (rosca no metal) bitola ½ marca tigre, Amanco, deca ou superior.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100		R$ 4,83	R$ 483,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário		Valor total estimado
	Unidade				R$ 4,83
Valor total do item					R$ 483,00

ITEM 41
CATMAT: 265067 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Conexão hidráulica, material: pvc rígido, tipo: luva, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 3,4 pol, bitola lado soldável: 25 mm, características adicionais: com bucha de latão, aplicação: instalações prediais água fria.
Descrição detalhada: Luva LR azul (rosca no metal) bitola ¾ marca tigre, Amanco, deca ou superior.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 5,77	R$ 577,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 5,77	-
Valor total do item					R$ 577,00

ITEM 42
CATMAT: 303398 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Luva pvc, tamanho: 20 mm, tamanho punho: médio, características adicionais: marrom.
Descrição detalhada: Luva marrom ½”. Unidade
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 0,73	R$ 73,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 0,73
Valor total do item					R$ 73,00

ITEM 43
CATMAT: 293650 - Tipo: Material Permanente
Descrição: Mangueira alta pressão, material: borracha, revestimento: náilon, características adicionais: pressão mínima 300 bar, diâmetro interno: 3,4 pol.
Descrição detalhada: Mangueira ¾ “fabricada com três camadas, sendo camada interna de PVC “premium” transparente, camada intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e camada externa de PVC “premium” transparente, devendo possuir excelente resistência às intempéries, ao ozônio, à abrasão e aos raios ultravioletas. Diâmetro Interno: 3/4 “(19mm) Diâmetro Externo: 24,1 milímetro Pressão de Trabalho: 200 PSI Pressão de Ruptura: 770 PSI Cor: Transparente com as características grafadas no produto. Rolo de 50 metros.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		50	R$ 272,33	R$ 13.616,50
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 272,33
Valor total do item					R$ 13.616,50

ITEM 44
CATMAT: 375372 - Tipo: Material Permanente
Descrição: Mangueira hidráulica, diâmetro interno: 9,50 mm, material: pvc, características adicionais: resistente a riscos, flexível, transparente, aplicação: medida de nível, tipo: cristal, espessura parede: 2 mm.
Descrição detalhada: Mangueira de nível cristal pvc Premium 5/16x0,8 mm rolo com 50 metros
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Rolo		02	R$ 70,50	R$ 141,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Rolo				R$ 70,50
Valor total do item					R$ 141,00

ITEM 45
CATMAT: 214084 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: MANGUEIRA JARDIM, PVC-TRAÇADO EM NÁILON, 1/2 POL, 2 MM, 6 BAR., 25 M, AZUL, COM ESGUICHO.
Descrição detalhada: Mangueira para jardim, diâmetro interno de ½” (12,5 mm), com esguicho de regulagem, conexão para torneira nas medidas de ½ polegada e ¾. Devendo possuir 3 camadas distintas: a interna em PVC, a intermediária em poliéster trançado e a camada externa em PVC. Suportando pressão até 10 bar. Acompanha jogo com engates rosqueados e esguicho. Rolo com 50 metros de comprimento
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Rolo		50	R$ 50,97	R$ 2.548,50
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Rolo				R$ 50,97
Valor total do item					R$ 2.548,50

ITEM 46
CATMAT: 214085 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL: PVC-TRAÇADO EM NÁILON, DIÂMETRO:1/2 POL, ESPESSURA:2 MM, PRESSÃO MÁXIMA:6 BAR., COMPRIMENTO:25 M, COR: VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ENGATE ROSQUEADOR Descrição detalhada: Mangueira para jardim siliconizada trançada com diâmetro interno de ½” (25 mm) com espessura de 2,5 mm, mínimo de pressão 180 psi; Rolo com 50 metros.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Rolo		2	R$ 237,50	R$ 475,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Rolo				R$ 237,50
Valor total do item					R$ 475,00

ITEM 47
CATMAT: 455723 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Mangueira jardim, material: pvc e poliéster trançado, diâmetro: 1,2 pol, pressão máxima: 12 bar., comprimento: 50 m, cor: cristal, características adicionais: três camadas intermediaria de pvc transparente.
Descrição detalhada: Mangueira para jardim siliconada trançada com diâmetro interno de ¾ “ com espessura de 2,5 mm, mínimo de pressão 180 psi; Rolo 50 metros.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Rolo		02	R$ 252,00	R$ 504,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Rolo				R$ 252,00
Valor total do item					R$ 504,00

ITEM 48
CATMAT: 471736 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Tubo concreto, diâmetro nominal: 400 mm, comprimento: 1 m, espessura: 40 mm, tipo: anel de redução, aplicação: sistema saneamento básico águas pluviais.
Descrição detalhada: Manilha de concreto medindo 1,0 metro de comprimento por 40 cm de diâmetro, com bolsa para encaixe em uma das extremidades, com armação de aço na sua estrutura, em conformidade com a NBR 8890:2007 ou suas atualizações.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 129,33	R$ 12.933,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 129,33
Valor total do item					R$ 12.933,00

ITEM 49
CATMAT: 471737 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Tubo concreto, diâmetro nominal: 600 mm, comprimento: 500 mm, espessura: 35 mm, tipo: anel de redução, aplicação: sistema saneamento básico águas pluviais.
Descrição detalhada: Manilha de concreto medindo 1,0 metro de comprimento por 60 cm de diâmetro, com bolsa para encaixe em uma das extremidades, com armação de aço na sua estrutura, em conformidade com a NBR 8890:2007 ou suas atualizações. Unidade
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário		Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 121,00		R$ 12.100,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade			Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade					R$ 121,00
Valor total do item					R$ 12.100,00

ITEM 50
CATMAT: 411948 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Reparo válvula hidráulica, material: plástico, aplicação: válvula descarga hydra-deca, componentes: contra sede, referência: 2550.
Descrição detalhada: Reparo original para válvula de descarga Hydra 2550 Dn32/40 sem sede. Deca. Unidade
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 40,67	R$ 4.067,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 40,67
Valor total do item					R$ 4.067,00

ITEM 51
CATMAT: 382445 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Mictório, material: louça, formato: oval, altura: 0,50 m, cor: branca, características adicionais: sifonado, comprimento: 0,27 m, largura: 0,30 m.
Descrição detalhada: Mictório sifonado, de cerâmica esmaltada para banheiros masculinos, cor branco gelo, completo (engate de aço, válvula de escoamento completa, parafusos e bucha para instalação) com sistema de sifão com válvula para eliminar mau cheiro. Acompanha válvula de pressão para acionamento da água (cromado)
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		10	R$ 248,00	R$ 2.480,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 248,00
Valor total do item					R$ 2.480,00

ITEM 52
CATMAT: 460648 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Niple tubo condução metálica, material: latão, tipo: macho x macho, diâmetro nominal: 1,2 x 1,2 pol, tipo extremidades: roscadas npt.
Descrição detalhada: Niple galvanizado ¹/²”.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		150		R$ 8,80	R$ 1.320,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário		Valor total estimado
	Unidade				R$ 8,80
Valor total do item					R$ 1.320,00

ITEM 53
CATMAT: 67130 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Grelha / Suporte não metálico para ralo.
Descrição detalhada: Porta grelha para ralo, com calha coletora medidas de 100x150 mm. unidade
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário		Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		50	R$ 265,67		R$ 13.283,50
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade			Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade					R$ 265,67
Valor total do item					R$ 13.283,50

ITEM 54
CATMAT: 150637 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Registro esfera, nome registro esfera.
Descrição detalhada: Registro de esfera ½” confeccionado em: material de cobre, elastômeros, e plástico de engenharia com acabamento - tempo de garantia 1 ano, marca tigre, deca ou superior
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário		Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 62,67		R$ 6.267,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade			Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade					R$ 62,67
Valor total do item					R$ 6.267,00

ITEM 55
CATMAT: 150637 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Registro esfera, nome registro esfera.
Descrição detalhada: Registro de esfera ¾” confeccionado em: material de cobre, elastômeros, e plástico de engenharia com acabamento - tempo de garantia 1 ano, marca tigre, deca ou superior
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 78,50	R$ 7.850,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 78,50
Valor total do item					R$ 7.850,00

ITEM 56
CATMAT: 150637 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Registro esfera, nome registro esfera.
Descrição detalhada: Registro de esfera 1” confeccionado em: material de cobre, elastômeros, e plástico de engenharia com acabamento - tempo de garantia 1 ano, marca tigre, deca ou superior
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100		R$ 105,00	R$ 10.500,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário		Valor total estimado
	Unidade				R$ 105,00
Valor total do item					R$ 10.500,00

ITEM 57
CATMAT: 111600 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Sifão
Descrição detalhada: Sifão duplo para esgoto sanfonado, comprimento mínimo 64 cm, marca tigre, amanco, deca ou superior, diâmetro de entrada de 1.1/2", 1.1/4" e 7/8" polegada(s) diâmetro de saída de DN 50, DN 48, DN 40 e DN 38.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 17,45	R$ 1.745,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 17,45
Valor total do item					R$ 1.745,00

ITEM 58
CATMAT: 111600 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Sifão
Descrição detalhada: Sifão simples para esgoto sanfonado, comprimento mínimo 64 cm, marca tigre, amanco, deca ou superior, diâmetro de entrada de 1.1/2", 1.1/4" e 7/8" polegada(s) diâmetro de saída de DN 50, DN 48, DN 40 e DN 38 polegada(s).
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário		Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 8,95		R$ 895,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade			Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade					R$ 8,95
Valor total do item					R$ 895,00

ITEM 59
CATMAT: 395408- Tipo: Material de Consumo
Descrição: Espude vaso sanitário, material borracha, bitola 40, características adicionais sem parafuso.
Descrição detalhada: Espude para ligação de vaso sanitário.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário		Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		50	R$ 3,70		R$ 185,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade			Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade					R$ 3,70
Valor total do item					R$ 185,00

ITEM 60
CATMAT: 150990 - Tipo: Material de Consumo Descrição: TAMPÃO CONEXÃO, NOME TAMPÃO CONEXÃO.
Descrição detalhada: Tampão azul para irrigação pvc 75 mm. Atendendo norma NBR 14654/2001. Unidade
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		50		R$ 29,57	R$ 1.478,50
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário		Valor total estimado
	Unidade				R$ 29,57
Valor total do item					R$ 1.478,50

ITEM 61
CATMAT: 150990- Tipo: Material de Consumo
Descrição: TAMPÃO CONEXÃO, NOME TAMPÃO CONEXÃO.
Descrição detalhada: Tampão marrom ½. Soldável. Unidade
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário		Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 1,13		R$ 113,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade			Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade					R$ 1,13
Valor total do item					R$ 113,00

ITEM 62
CATMAT: 150990 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: TAMPÃO CONEXÃO, NOME TAMPÃO CONEXÃO.
Descrição detalhada: Tampão marrom ¾. Soldável. Unidade
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 1,23	R$ 123,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 1,23
Valor total do item					R$ 123,00

ITEM 63
CATMAT: 150990 Tipo: Material de Consumo
Descrição: TAMPÃO CONEXÃO, NOME TAMPÃO CONEXÃO.
Descrição detalhada: Tampão marrom 1” ½. Soldável. Unidade
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		50	R$ 19,80	R$ 990,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 19,80
Valor total do item					R$ 990,00

ITEM 64
CATMAT: 441881 - Tipo: Material Permanente
Descrição: Tanque, material: polietileno, capacidade mínima: 10.000 l, características adicionais: com tampa.
Descrição detalhada: Tanque para água com capacidade de armazenamento 10.000 litros fabricada em polietileno de média densidade; Processo de Fabricação – Rotomoldagem; Sistema de fechamento total e seguro - A tampa possui uma aba que se encaixa perfeitamente ao corpo; Marcação para furos no corpo da caixa - Garantia de furação sem erro; Manual de Instrução - Adesivo colado no corpo do produto. Com fechamento rápido e seguro, o Tanque deve possuir tampa de 1/4 de volta e vedação total, que impede a entrada de sujeira, de insetos e garante ainda mais a conservação da água.O tanque vêm com um adaptador flange instalado (saída: 60 mm x 2″).Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação. Normas de Referência - NBR 14799 e NBR 15682. Tipo fortelev. Unidade
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário		Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		10	R$ 4.839,33		R$ 48.393,30
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade			Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade					R$ 4.839,33
Valor total do item					R$ 48.393,30

ITEM 65
CATMAT: 461223 - Tipo: Material Permanente
Descrição: Tanque, material: polietileno, capacidade mínima: 15.000 l, acessórios: calota topo, base plana, características adicionais: tampa inspeção, vertical, cilíndrico.
Descrição detalhada: Tanque para água com capacidade de armazenamento 15.000 litros fabricada em polietileno de média densidade; Processo de Fabricação – Rotomoldagem; Sistema de fechamento total e seguro - A tampa possui uma aba que se encaixa perfeitamente ao corpo; Marcação para furos no corpo da caixa - Garantia de furação sem erro; Manual de Instrução - Adesivo colado no corpo do produto. Com fechamento rápido e seguro, o Tanque deve possuir tampa de 1/4 de volta e vedação total, que impede a entrada de sujeira, de insetos e garante ainda mais a conservação da água. O tanque vêm com um adaptador flange instalado (saída: 60 mm x 2″).Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação. Normas de Referência - NBR 14799 e NBR 15682. Tipo fortelev. Unidade
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		10	R$ 7.019,67	R$ 70.196,70
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 7.019,67
Valor total do item					R$ 70.196,70

ITEM 66
CATMAT: 416438 - Tipo: Material Permanente
Descrição: Tanque, material: polietileno, capacidade mínima: 5.000 l, acessórios: tampa sobreposta.
Descrição detalhada: Tanque para água com capacidade de armazenamento 5.000 litros fabricada em polietileno de média densidade; Processo de Fabricação – Rotomoldagem; Sistema de fechamento total e seguro - A tampa possui uma aba que se encaixa perfeitamente ao corpo; Marcação para furos no corpo da caixa - Garantia de furação sem erro; Manual de Instrução - Adesivo colado no corpo do produto. Com fechamento rápido e seguro, o Tanque deve possuir tampa de 1/4 de volta e vedação total, que impede a entrada de sujeira, de insetos e garante ainda mais a conservação da água.O tanque vêm com um adaptador flange instalado (saída: 60 mm x 2″).Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação.Normas de Referência - NBR 14799 e NBR 15682. Tipo fortelev. Unidade
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		10	R$ 2.360,00	R$ 23.600,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 2.360,00
Valor total do item					R$ 23.600,00

ITEM 67
CATMAT: 339919 Tipo: Material Permanente
Descrição: Tanque, material: polietileno, capacidade mínima: 1.000 l, acessórios: válvula de esfera (saída) com 2 polegadas, aplicação: armazenamento de resíduos químicos, características adicionais: armadura: aço galvanizado, escala de 100 em 100 mm.
Descrição detalhada: Tanque para água fabricada em polietileno de média densidade; Capacidade de armazenamento de 1000 litros, sendo fabricada em processo de rotomoldagem, com sistema de fechamento total e seguro, com a tampa rosqueável encaixando perfeitamente ao corpo, com marcações de furos no corpo da caixa, com manual de instrução sendo adesivo no corpo da caixa. Normas de referência NBR 14799 e NBR 15682.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		20		R$ 607,57	R$ 12.151,40
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário		Valor total estimado
	Unidade				R$ 607,57
Valor total do item					R$ 12.151,40

ITEM 68
CATMAT: 369403 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Caixa d'água, material: polietileno, tipo: formato cilíndrico, capacidade: 500 l, características adicionais: com tampa.
Descrição detalhada: Tanque para água fabricada em polietileno de média densidade; Capacidade de armazenamento de 500 litros, sendo fabricada em processo de roto moldagem, com sistema de fechamento total e seguro, com a tampa roscável, encaixando perfeitamente ao corpo, com marcações de furos no corpo da caixa, com manual de instrução sendo adesivo no corpo da caixa. Normas de referencia NBR 14799 e NBR 15682. Unidade
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		20		R$ 363,70	R$ 7.274,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário		Valor total estimado
	Unidade				R$ 363,70
Valor total do item					R$ 7.274,00

ITEM 69
CATMAT: 253288 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: TÊ, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA:1/2"
Descrição detalhada: Te marrom ½. Soldável. Unidade
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100		R$ 0,87	R$ 87,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário		Valor total estimado
	Unidade				R$ 0,87
Valor total do item					R$ 87,00

ITEM 70
CATMAT: 255705 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:TÊ, TIPO FIXAÇÃO:SOLDÁVEL, BITOLA:3/4"
Descrição detalhada: Te marrom ¾. Soldável. Unidade
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 0,95	R$ 95,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 0,95
Valor total do item					R$ 95,00

ITEM 71
CATMAT: 441806 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê, tipo fixação: ponta e bolsa, aplicação: instalações esgoto, bitola: 40 mm
Descrição detalhada: Te para esgoto bitola 40 mm, marca tigre, amanco, deca ou superior
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 2,63	R$ 263,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 2,63
Valor total do item					R$ 263,00

ITEM 72
CATMAT: 324727 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Tê - conexão para tubos e canos - soldável, material: pvc, diâmetro entrada: 75 mm, diâmetro saída: 50 mm, aplicação: irrigação, cor: azul.
Descrição detalhada: Te para irrigação azul pvc 75x50 mm. Atendendo norma NBR 14654/2001.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 46,17	R$ 4.617,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 46,17
Valor total do item					R$ 4.617,00

ITEM 73
CATMAT: 453308 - Tipo: Material Permanente
Descrição: Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê, tipo fixação: soldável e roscável, aplicação: irrigação, cor: azul, bitola: 25 mm x 1,2" pol.
Descrição detalhada: Te ponta azul (rosca no metal) bitola ½”, marca tigre, amanco, deca ou superior
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100		R$ 6,80	R$ 680,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário		Valor total estimado
	Unidade				R$ 6,80
Valor total do item					R$ 680,00

ITEM 74
CATMAT: 453309 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê, tipo fixação: soldável e roscável, aplicação: irrigação, cor: azul, bitola i: 25 mm x 3,4" pol
Descrição detalhada: Te ponta azul (rosca no metal) bitola 3/4”, marca tigre, amanco, deca ou superior.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 6,70	R$ 670,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 6,70
Valor total do item					R$ 670,00

ITEM 75
CATMAT: 443759 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Torneira, material corpo: metal, tipo: bica móvel, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado, caracteristicas adicionais: longa, aplicação: cozinha
Descrição detalhada: Torneira bica móvel p/ pia da cozinha material de composição metal (latão/bronze) com acabamento cromado. Tubo com bica móvel, gira 360º. Fixação na saída de água da bancada servindo nas duas bitolas padrão 1/2 ou 3/4. Mecanismo de vedação metal cerâmico de 1/4 de volta. Altura da base da torneira até a ponta do arejador 14 cm. Comprimento da parede até a ponta do arejador 20 cm.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		50	R$ 76,50	R$ 3.825,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
					R$ 76,50
Valor total do item					R$ 3.825,00

ITEM 76
CATMAT: 396902 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Torneira, material corpo: metal, tipo: boia caixa-d'água, diâmetro: 1,2 pol, características adicionais: balão pvc, aplicação: caixa d’água
Descrição detalhada: Torneira boia ½, fabricado em polietileno de alta densidade com aste de alumínio de alta durabilidade.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100		R$ 20,80	R$ 2.080,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário		Valor total estimado
	Unidade				R$ 20,80
Valor total do item					R$ 2.080,00

ITEM 77
CATMAT: 396880 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Torneira, material corpo: metal, tipo: boia caixa-d'água, diâmetro: 3,4 pol, características adicionais: botão plástico, aplicação: caixa d’água.
Descrição detalhada: Torneira boia ¾, fabricado em polietileno de alta densidade com aste de alumínio de alta durabilidade
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	22,30	2.230,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				22,30
Valor total do item					R$ 2.230,00

ITEM 78
CATMAT: 375137 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Torneira, material corpo: metal, tipo: esfera, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado, aplicação: jardim
Descrição detalhada: Torneira de esfera ½” confeccionado em: material de cobre, elastômeros, e plástico de engenharia com acabamento - tempo de garantia 10 anos, marca tigre, deca ou superior.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 44,73	R$ 4.473,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 44,73
Valor total do item					R$ 4.473,00

ITEM 79
CATMAT: 261037 - Tipo: Material Permanente
Descrição: Torneira, material corpo: metal, tipo: esfera, diâmetro: 3,4 pol, acabamento superficial: cromado, aplicação: jardim.
Descrição detalhada: Torneira de esfera ¾ confeccionado em: material de cobre, elastômeros, e plástico de engenharia com acabamento - tempo de garantia 10 anos, marca tigre, deca ou superior
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 46,13	R$ 4.613,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 46,13
Valor total do item					R$ 4.613,00

ITEM 80
CATMAT: 443645 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Torneira, material corpo: metal cromado, tipo: giratória com alavanca, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: adaptador para mangueira, acionamento tipo volante, aplicação: jardim
Descrição detalhada: Torneira de jardim com adaptador para mangueira e mecanismo de vedação substituível, ½ polegada com acionamento leve e vedação perfeita. PRESSÃO MÁX FUNCIONAMENTO MCA: 40 PRESSÃO MÍN FUNCIONAMENTO MCA: 2 VAZÃO NA PRESSÃO MÁX EM L/MIN: 41,0 l/min VAZÃO NA PRESSÃO MÍN EM L/MIN: 41,0 l/min. Fabricado com liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros; Cor Cromado; Altura de 11,4 cm; comprimento 10,5 cm e largura 5 cm, pesando aproximadamente 425 g. Garantia de 10 anos constando na embalagem ou certificado de garantia do produto. Tipo Deca.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		100	R$ 99,67	R$ 9.967,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 99,67
Valor total do item					R$ 9.967,00

ITEM 81
CATMAT: 429936 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Torneira, material corpo: metal, tipo: automática, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: amarelo, características adicionais: acionamento manual, fechamento automático e arejado, aplicação: mesa.
Descrição detalhada: Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório. Acabamento: Cromado; Material: Liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros. Peso líquido: 1.330. Peso bruto: 1.453; Número Norma / Decreto: NBR13713.Classe de Pressão: 2 a 40 MCA; Dimensões: Altura: 122mm; Comprimento: 153mm Largura: 54mm. Curva de vazão: 4,0 l/min a 18,0 l/min. Garantia de 10 anos escrito na embalagem do produto.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		200	R$ 89,50	R$ 17.900,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 89,50
Valor total do item					R$ 17.900,00

ITEM 82
CATMAT: 348397 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: TORNEIRA, MATERIAL CORPO: METAL, TIPO: CURVA, DIÂMETRO:1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, APLICAÇÃO: PIA DE BANCADA Descrição detalhada: Torneira de metal de ½” com bica móvel cromada de bancada, abertura de ¼ de volta, bitola ½”. Com rosca
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		50		R$ 77,50	R$ 3.875,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário		Valor total estimado
	Unidade				R$ 77,50
Valor total do item					R$ 3.875,00

ITEM 83
CATMAT: 75469 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Tubo pvc soldável
Descrição detalhada: Barra de tubo azul para irrigação de 75 mm Atendendo norma NBR 14654/2001.Tubo com 6 metros de comprimento
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Tubo		500	R$ 117,67	R$ 5.883,50
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Tubo				R$ 117,67
Valor total do item					R$ 5.883,50

ITEM 84
CATMAT: 75442 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: TUBO AÇO, NOME TUBO DE AÇO
Descrição detalhada: Tubo de aço galvanizado com roscas nas duas extremidades, Nbr 2580. Bitola ½” Barra com 6 m de comprimento.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário		Valor total estimado
Campus Machado		Barra		200	R$ 67,25		R$ 13.450,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade			Valor Unitário	Valor total estimado
	Barra					R$ 67,25
Valor total do item					R$ 13.450,00

ITEM 85
CATMAT: 75442 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: TUBO AÇO, NOME TUBO DE AÇO
Descrição detalhada: Tubo de aço galvanizado com roscas nas duas extremidades, Nbr 2580. Bitola ¾” Barra com 6 m de comprimento.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Barra		200	R$ 93,00	R$ 18.600,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Barra				R$ 93,00
Valor total do item					R$ 18.600,00

ITEM 86
CATMAT: 75442 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: TUBO AÇO, NOME TUBO DE AÇO
Descrição detalhada: Tubo de aço galvanizado com roscas nas duas extremidades, Nbr 2580. Bitola 1 ½” Barra com 6 m de comprimento.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Barra		200	R$ 168,50	R$ 33.700,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Barra				R$ 168,50
Valor total do item					R$ 33.700,00

ITEM 87
CATMAT: 75426 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: TUBO FERRO GALVANIZADO, NOME TUBO DE FERRO GALVANIZADO Descrição detalhada: Tubo de aço galvanizado com roscas nas duas extremidades, Nbr 2580. Bitola 1” Peça com 6 m de comprimento.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Peça		200		R$ 138,00	R$ 27.600,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário		Valor total estimado
	Peça				R$ 138,00
Valor total do item					R$ 27.600,00

ITEM 88
CATMAT: 75469 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Tubo pvc soldável
Descrição detalhada: Tubo PVC branco de 100 mm para esgoto com bolsa e anel de vedação, Tubo de 6 metros.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Tubo		50		R$ 72,63	R$ 3.631,50
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário		Valor total estimado
	Tubo				R$ 72,63
Valor total do item					R$ 3.631,50

ITEM 89
CATMAT: 75469 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Tubo pvc soldável
Descrição detalhada: Tubo PVC branco de 150 mm para esgoto com bolsa e anel de vedação, Tubo de 6 metros
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Tubo		50	R$ 181,00	R$ 9.050,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Tubo				R$ 181,00
Valor total do item					R$ 9.050,00

ITEM 90
CATMAT: 75469 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Tubo pvc soldável
Descrição detalhada: Tubo PVC de 40 mm para esgoto, reforçado, Tubo de 6 metros.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Tubo		50	R$ 231,67	R$ 1.583,50
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Tubo				R$ 231,67
Valor total do item					R$ 1.583,50

ITEM 91
CATMAT: 75469 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Tubo pvc soldável
Descrição detalhada: Tubo PVC de 50 mm para esgoto, reforçado, Tubo de 6 metros.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Tubo		50	R$ 42,67	R$ 2.133,50
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Tubo				R$ 42,67
Valor total do item					R$ 2.133,50

ITEM 92
CATMAT: 75469 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Tubo pvc soldável
Descrição detalhada: Tubo marrom PVC soldável com bolsa, bitola de ½”, com diâmetro externo de 20 mm, diâmetro nominal de 15 mm, espessura mínima de 1,5 mm; norma ABNT; selo inmetro - marca tigre, amanco. Tubo de 6 metros
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Tubo		100	R$ 17,23	R$ 1.723,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Tubo				R$ 17,23
Valor total do item					R$ 1.723,00

ITEM 93
CATMAT: 75469 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Tubo pvc soldável
Descrição detalhada: Tubo marrom PVC soldável com bolsa, bitola de 3/4”, com diâmetro externo de 25 mm, diâmetro nominal 20 mm, espessura mínima de 1,7 mm; norma ABNT; selo inmetro - marca tigre, amanco ou superior. Tubo de 6 metros
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Tubo		100	R$ 19,47	R$ 1.947,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Tubo				R$ 19,47
Valor total do item					R$ 1.947,00

ITEM 94
CATMAT: 75469 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Tubo pvc soldável
Descrição detalhada: Tubo marrom bitola de 40 mm, Tubo de 6 metros.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Tubo		200	R$ 57,97	R$ 11.594,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Tubo				R$ 57,97
Valor total do item					R$ 11.594,00

ITEM 95
CATMAT: 75469 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: Tubo pvc soldável
Descrição detalhada: Tubo de PVC soldável de primeira linha, marrom, fabricado em material virgem, com 2” (60mm), com pressão de serviço de 10 Kgf/cm² (100 m.c.a). Diâmetro externo 60 mm, Diâmetro nominal 50mm) e espessura mínima de 3,3 mm. , Norma de Referência - NBR 5626. Tigre ou Amanco. Tubo com 6 m de comprimento
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Tubo		200	R$ 56,50	R$ 11.300,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Tubo				R$ 56,50
Valor total do item					R$ 11.300,00

ITEM 96
CATMAT: 274654 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: VASO SANITÁRIO, MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, TIPO: CONVENCIONAL
Descrição detalhada: Vaso sanitário para PNE, em louça cor branco (Conf. normas ABNT NBR 9050).
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		20	R$ 140,00	R$ 2.800,00
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 140,00
Valor total do item					R$ 2.800,00

ITEM 97
CATMAT: 446525 - Tipo: Material de Consumo
Descrição: ANEL VEDAÇÃO, MATERIAL: CERA PARAFINA, DIÂMETRO INTERNO:65 MM, ESPESSURA SEÇÃO TRANSVERSAL:15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VASO SANITÁRIO
Descrição detalhada: Veda anel para vaso sanitário com guia.
ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega		Unidade de medida		Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado		Unidade		50	R$ 10,09	R$ 504,50
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Local de entrega	Unidade de medida		Quantidade		Valor Unitário	Valor total estimado
	Unidade				R$ 10,09
Valor total do item					R$ 504,50

1.3. A licitação será exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte.
1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados a partir da data da Homologação da presente licitação.

 2. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
2.1. Muitas vezes, o sistema (SIDEC), através do qual são lançados os produtos constantes no Termo de Referência, anexo deste Edital de licitação, para disponibilizar inclusão da proposta por parte dos fornecedores, não possui descrição compatível com a dos produtos a serem adquiridos e por isso são registrados utilizando-se sinônimos, genéricos ou similares. PORTANTO, AS PROPOSTAS DEVERÃO TER COMO PARÂMETRO A DESCRIÇÃO COMPLETA DOS ITENS CONSTANTE NESTE ANEXO I DO EDITAL.
2.1.1. A Instituição não está obrigada a firmar as contratações de todos os itens licitados ou de toda quantidade solicitada em cada item.
2.2. A Cotação de preços unitários e totais, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, com no MÁXIMO 02 casas decimais após a vírgula (ex. R$ 0,01),observando-se as especificações necessárias indicadas no Anexo I, presumindo-se estarem inclusos os encargos que incidem ou venham a incidir sobre o objeto licitado, incluindo todas as despesas que influam no custo, tais como: impostos, taxas, transportes, entrega no local, seguros, encargos fiscais e todos os ônus diretos.
2.3.Não serão aceitos itens que tenham em sua descrição – De acordo com Termo de referência ou Edital. Serão aceitos somente itens que tenham sua descrição completa. Descrição incompleta será entendido como em desacordo com o solicitado.
2.4. A licitante vencedora deverá atender a toda a legislação afeta à área e normas técnicas em vigor correspondentes à prestação dos serviços licitados, expedidas pelos órgãos e agências reguladoras competentes.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO E DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
3.2. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
4.1. Os materiais constantes neste termo de referência são de uso comum. Seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente aferidos pelos termos constantes na documentação ora trazida. As especificações dos produtos são usuais de mercado.
4.2. A aquisição dos produtos, objeto deste Termo de Referência tem amparo legal na Lei nº 10.520/2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na Lei 8.078/1990, na Lei Complementar 123/2006, nos Decretos 8.538/2015, 5.450/2005, 6.204/200, 7.892/2013 e na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
5.1.O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados do envio da Ordem de Serviço/Fornecimento ou da Nota de empenho.
5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) requisitante, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
5.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
5.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
5.6. O prazo constante no item 5.1 NÃO será passível de suspensão ou interrupção caso o endereço de e-mail cadastrado no SICAF esteja inválido ou desatualizado.
5.7. O prazo de entrega poderá ser prorrogado, uma única vez, mediante manifestação expressa e formal do IFSULDEMINAS - Campus Machado.
5.8. Caso a empresa licitante necessite de prorrogação, deverá requerer, tempestiva e formalmente à Administração Pública, a quem compete analisar as justificativas apresentadas e deferir (ou não) o pedido, estipulando novo prazo, quando for o caso, para adimplemento da obrigação.

6. ÓRGÃO GERENCIADOR
6.1. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Machado, localizado à Rodovia Machado/Paraguaçu, Km 3 – Bairro Santo Antônio – Cep: 37750-000 – Machado/MG.
Horário: Das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, inclusive feriados municipais, no Setor de Almoxarifado do Campus Machado: Telefone: (35) 3295-9715, E-mail: almoxarifado.machado@ifsuldeminas.edu.br.
6.2. A nota de empenho será remetida eletronicamente ao endereço de e-mail da CONTRATADA que se encontra cadastrado no SICAF, sendo o prazo disciplinado no item anterior, contado a partir da data de envio.
6.3. É responsabilidade da CONTRATADA proceder às devidas atualizações no SICAF relativas às eventuais mudanças promovidas no endereço de e-mail.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. São obrigações da Contratante:
7.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
7.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
7.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
8.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
8.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, quando aplicável ao item, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
12.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
12.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
12.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
12.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
12.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I = ( 6 / 100 )/365	I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. DO REAJUSTE
13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
13.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
13.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
13.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
13.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
13.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
13.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
14.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
14.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
14.1.5. cometer fraude fiscal;
14.1.6. descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato.
14.2. A Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

Ocorrência	Penalidades que poderão ser aplicadas
I) Não retirar a nota de empenho e/ou equivalente.	a. Impedimento de licitar com a CONTRATANTE pelo período de 02 (dois) anos. / b. Multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
II) Entregar o objeto fora do prazo estabelecido.	a. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não fornecido, limitada a 10 (dez) dias. Após o décimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total do objeto.
III) Não efetuar a troca do objeto, quando notificado.	a. Impedimento de licitar com a CONTRATANTE pelo período de 01 (um) ano. / b. Multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
IV) Substituir o objeto fora do prazo estabelecido.	a. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não substituído, limitada a 10 (vinte) dias. Após o décimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto.
V) Deixar de entregar documentação exigida neste Edital.	a. Impedimento de licitar com a CONTRATANTE pelo período de 01 (um) ano. / b. Multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho/valor total estimado para o item e/ ou lote.
VI) Não mantiver a proposta ou desistir do lance.	a. Impedimento de licitar com a CONTRATANTE pelo período de 01 (um) ano. / b. Multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
VII) Comportar-se de modo inidôneo.	a. Impedimento de licitar com a CONTRATANTE pelo período de 02 (dois) anos. / b. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
VIII) Fizer declaração falsa.	a. Impedimento de licitar com a CONTRATANTE pelo período de 02 (dois) anos. / b. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
IX) Apresentar documentação falsa.	a. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. / b. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. / c. Comunicação formal ao Ministério Público Federal.
X) Cometer fraude fiscal.	a. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. / b. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. / c. Comunicação formal ao Ministério Público Federal.
XI) Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e neste edital, em que não se comine outra penalidade.	a. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do contrato/nota de empenho, limitada a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total do objeto.
XII) Inexecução total do objeto.	a. Impedimento de licitar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo período de 02 (dois) anos. / b. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, isto é, valor total correspondente à Ata de Registro de Preço.
XIII) Inexecução parcial do objeto.	a. Impedimento de licitar com a CONTRATANTE pelo período de 01 (um) ano. / b. Multa compensatória, no mesmo percentual do item XII, aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor das penalidades não supere o valor total contratado.
XIV) Execução defeituosa do objeto.	a. Impedimento de licitar com a CONTRATANTE pelo período de 01 (um) ano. / b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.

14.3. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 14.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
14.5. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
14.6. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência.
14.6.1. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
14.6.2. As sanções previstas nos subitens 14.1.1, 14.1.5, 14.1.6 e 14.2. poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
14.7. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
14.7.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
14.7.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
14.7.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
14.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
14.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
14.10. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
14.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
14.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
14.13. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
14.14. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
14.15. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
14.16. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
15.1. Os preços estimados foram coletados em pesquisas diretamente com os fornecedores e em pesquisa no painel de preços, pelo Requisitante Tales Machado Lacerda, Coordenação Geral de Infraestrutura e Serviços. O custo estimado total da futura e eventual contratação através de Registro de Preços é de R$ 523.321,80 ( Quinhentos e vinte e três mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta centavos).

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
16.1. Não se aplica por se tratar de licitação de Registro de Preço.

17. DA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
17.1. O presente Termo de Referência foi elaborado pelos setores requisitantes auxiliado pela Comissão Permanente de Licitação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus Machado, estando em consonância com as disposições gerais e normativas aplicáveis e com o interesse e a conveniência da Administração, sendo submetido à consideração e aprovação do Diretor Geral desta Instituição.

Machado – MG, 10 de novembro de 2020.

Neiva Scalco Gonaçlves
Secretaria da CPL - Portaria 180/2020